КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 238 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОШКОЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (ЯСЛИ-САД) № 238 КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА»

НАКАЗ

11.12.2017											       № 85

Про заходи протипожежної безпеки                                                                                   під час зимових канікул, проведення                                                                        новорічних та Різдвяних свят  в 					                        Дошкільному закладі

Відповідно до Кодексу Цивільного Захисту України та «Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України», затверджених наказом МОН України від 15.08.2016 № 974 та наказу Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради від 08.12.2017 № 298 «Про заходи протипожежної безпеки під час зимових канікул, проведення  Новорічних та Різдвяних свят  в  навчальних закладах  району», з метою забезпечення в Дошкільному закладі протипожежної безпеки під час проведення новорічних та Різдвяних свят зимових канікул

НАКАЗУЮ:

1. Відповідальність за дотримання правил протипожежної безпеки під час проведення новорічних та Різдвяних свят, зимових канікул залишаю за собою.

2. Призначити відповідальних чергових на час проведення свят: 27.12.2017 –  вихователя-методиста Водоп’янову О.Е., 28.12.2017 – завідувача господарства Якобчук Г.А. та надати  копію наказу про призначення відповідальних чергових до УОА  каб. № 17.

До 15.12.2017

3. Завідувачу господарства Якобчук Г.А.:

3.1. Провести  позапланові інструктажі з працівниками КЗ «ДНЗ № 238» щодо профілактики пожежі та дотримання правил пожежної  безпеки,  зробити відповідний запис у журналі реєстрації інструктажів.

До 18.12.2017

3.2.  Забезпечити первинними засобами пожежогасіння приміщення, де встановлена ялинка.

До 18.12.2017

3.3. Ялинку встановити в приміщенні з двома  виходами, надійно закріпити в основі, гілки розташувати на відстані не менше 1 метра від стін та стелі,  прикрашати ілюмінацією, яка має сертифікат якості, заборонити користування свічками, бенгальськими вогнями, хлопавками та іншими відкритими джерелами вогню.

Під час свят

3.4. Забезпечити належний стан шляхів евакуації.

Постійно

3.5. Перевірити роботу систем оповіщення про пожежу, аварійного     освітлення, забезпечити  чергових електричними ліхтарями.

До 18.12.2017

3.6. Не допускати заповнення приміщень учасниками свят понад установлену норму (0,75 м2 на людину).

Під час свят

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о. завідувача КЗ  «ДНЗ № 238»		                       	О.Е. Водоп’янова

З наказом ознайомлені: